2026年化验室设备增加气源管路采购项目（第二次）比价公告

杭州临江环境能源有限公司需采购一批化验室设备增加气源管路。欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202602019-1。
2.采购内容：采购一批化验室设备气源管路，详见供应链平台系统报价清单。
3.本次总金额限价为2.86万元。

二、供应商要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供货物。

2.近三年内，供应商未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等官方网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为名单（供应商无需提供，并以采购人响应开启当日网站查询结果为准）。

3.业绩要求：/。
4.供应商不得在杭州市环境集团有限公司不合格供应商或者在黑名单之内（供应商无需提供，并以采购人提供的名单为准）。

5.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。  

6.供应商须提供其股东信息及出资比例信息。

7.本项目特定资格要求：无。
三、报价时间及方式、送货地点
1.报价时间及方式：2026年4月17日11：00前在杭州临江环境能源有限公司供应链管理系统平台（https://www.ljhjgylpt.com:9280）进行报价；
2.送货地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司厂区指定地点。

四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，含货款、税金、运费等所有费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

五、服务要求

1.供应商所供货物的具有国家、地方、行业标准、规范（含强制适用标准、规范和推荐适用标准、规范）的，按相应标准、规范执行（不同标准、规范之间要求不一的，按要求较高者执行）。执行标准参照如下但不限于：GB 15603-2022 危险化学品仓库储存通则、HG 20571-2014 化工企业安全卫生设计规范、GB/T 14976-2025 输送流体用不锈钢无缝钢管。

2.根据采购人清单数量，一次性供货并且安装调试，供应商负责在接到采购人电话或书面通知后20个工作日内完成供货和安装调试服务。完成安装调试后，供应商配合采购人进行气密性试验，保压时间不少于24小时，24小时压降 ≤ 0.5%。安装要求管路铺设与现有氦气管路平行，管道需放置于天花板里面及需穿过个别木板墙体，须提供完整的气密性检测记录、压力调试记录和报警调试记录。
六、付款方式

一次性付款，经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后，甲方在30天内完成支付。乙方须在合同签订完成前缴纳合同金额5%的履约保证金，甲方将在供货期结束后无息退还给乙方。
七、联系人：顾工       联系电话： 0571-81997921 
杭州临江环境能源有限公司

   2026年4月10日

应提交的有关格式范例
第一步：根据供应链系统管理平台填报各项资料及报价清单。

第二步：从供应链系统管理平台导出并打印响应文件PDF版。

第三步：按要求对相应文件签字并盖章。
第四步：扫描签字盖章后的响应文件成PDF格式并上传供应链系统管理平台。
第五步：提交响应文件。
3


